## Cargas
Equipo | Cantidad | Potencia_W | Horas_uso_dia | Potencia_total_W | Energia_diaria_Wh | Energia_diaria_kWh | Energia_reserva_Wh | Energia_reserva_kWh | Corriente_equivalente_48V_A
Cocina eléctrica | 1 | 1800 | 1.5 | 1800 | 2700 | 2.7 | 5400 | 5.4 | 37.5
Olla multipropósito | 1 | 700 | 1 | 700 | 700 | 0.7 | 1400 | 1.4 | 14.5833
Cocina de inducción | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3000 | 3 | 31.25
Refrigerador | 1 | 150 | 12 | 150 | 1800 | 1.8 | 3600 | 3.6 | 3.125
Nevera | 1 | 120 | 10 | 120 | 1200 | 1.2 | 2400 | 2.4 | 2.5
Horno de aire | 1 | 1700 | 0.5 | 1700 | 850 | 0.85 | 1700 | 1.7 | 35.4167
Batidora | 1 | 300 | 0.2 | 300 | 60 | 0.06 | 120 | 0.12 | 6.25
Microondas | 1 | 1200 | 0.5 | 1200 | 600 | 0.6 | 1200 | 1.2 | 25
Lavadora semiautomática | 1 | 500 | 1 | 500 | 500 | 0.5 | 1000 | 1 | 10.4167
Ducha eléctrica | 1 | 5500 | 0.3 | 5500 | 1650 | 1.65 | 3300 | 3.3 | 114.5833
Televisor 55 pulgadas | 1 | 110 | 4 | 110 | 440 | 0.44 | 880 | 0.88 | 2.2917
Ventiladores | 4 | 60 | 6 | 240 | 1440 | 1.44 | 2880 | 2.88 | 5
Lámparas LED | 15 | 9 | 6 | 135 | 810 | 0.81 | 1620 | 1.62 | 2.8125
Split (A/C) | 1 | 1100 | 6 | 1100 | 6600 | 6.6 | 13200 | 13.2 | 22.9167
Cargadores de teléfonos | 2 | 10 | 2 | 20 | 40 | 0.04 | 80 | 0.08 | 0.41667
Cargador de motorina | 1 | 600 | 4 | 600 | 2400 | 2.4 | 4800 | 4.8 | 12.5
Radio | 1 | 15 | 5 | 15 | 75 | 0.075 | 150 | 0.15 | 0.3125
Teatro en casa 5.1 | 1 | 150 | 3 | 150 | 450 | 0.45 | 900 | 0.9 | 3.125

## Resumen
Indicador | Valor
Energía diaria total | 23,815 Wh (23.82 kWh)
Energía total con 1 día de reserva | 47,630 Wh (47.63 kWh)
Capacidad banco baterías 48V (DoD 80%) | 1,240 Ah