## Cargas
Equipo | Cantidad | Potencia_W | Potencia_total_W | Horas_diarias | Energia_diaria_Wh | Energia_diaria_kWh | Energia_reserva_Wh | Energia_reserva_kWh | Observaciones
Cocina eléctrica | 1 | 1500 |  | 1.5 |  |  |  |  | Plato resistivo
Olla multipropósito | 1 | 1000 |  | 1 |  |  |  |  | Modo lento
Cocina de inducción | 1 | 1800 |  | 1 |  |  |  |  | Un quemador
Refrigerador | 1 | 150 |  | 8 |  |  |  |  | Ciclo 33%
Nevera | 1 | 120 |  | 8 |  |  |  |  | Congelador pequeño
Horno de aire | 1 | 1500 |  | 0.75 |  |  |  |  | Freidora de aire
Batidora | 1 | 300 |  | 0.2 |  |  |  |  | Consumo puntual
Microondas | 1 | 1200 |  | 0.5 |  |  |  |  | Calentamientos
Lavadora semiautomática | 1 | 500 |  | 1 |  |  |  |  | Incluye centrifugado
Ducha eléctrica | 1 | 5500 |  | 0.2 |  |  |  |  | 10-12 min
Televisor 55" | 1 | 120 |  | 5 |  |  |  |  | TV LED
Ventiladores | 4 | 60 |  | 6 |  |  |  |  | Piso
Lámparas LED | 15 | 12 |  | 5 |  |  |  |  | Iluminación general
Aire acondicionado tipo split | 1 | 900 |  | 8 |  |  |  |  | 12000 BTU
Cargadores de teléfonos | 2 | 10 |  | 3 |  |  |  |  | Carga lenta
Cargador de motorina | 1 | 600 |  | 2 |  |  |  |  | Scooter eléctrica
Radio | 1 | 15 |  | 6 |  |  |  |  | Equipo pequeño
Teatro en casa 5.1 | 1 | 80 |  | 3 |  |  |  |  | Amplificador
TOTAL | [8 empty] | Suma para reserva

## Dimensionamiento
Supuesto | Valor | Comentario
DoD plomo | 0.8 | Editar si usas AGM/GEL
DoD LiFePO4 | 0.9 | Mayor profundidad de descarga
Módulo LiFePO4 (kWh) | 5.12 | Batería típica 100 Ah
Tensión banco (V) | 48 | Sistema 48 Vcc
PSH (h sol pico) | 5 | Ajustar a sitio
Factor pérdidas | 0.8 | Cableado, inversor, etc.
Margen inversor | 1.25 | 25% sobre pico
Reserva días | 1 | Energía adicional
Parámetro | Valor | Notas
Energía diaria total (Wh) |  | Se actualiza con la tabla
Energía diaria total (kWh) |  | Wh / 1000
Energía para reserva (Wh) |  | Incluye días de respaldo
Capacidad útil banco 48V (Ah) |  | Wh / V
Banco @DoD 80% (Ah) |  | Plomo/AGM
Banco LiFePO4 @90% (Ah) |  | Mayor DoD
Energía útil LiFePO4 (kWh) |  | Wh / kWh / DoD
Módulos LiFePO4 necesarios |  | Cada módulo B4
Potencia FV sugerida (kWp) |  | PSH y pérdidas

## Autoconsumo híbrido
Elemento | Valor | Notas
Potencia pico considerada (kW) |  | Suma de las 3 cargas mayores
Inversor híbrido sugerido (kW) |  | Margen sobre potencia pico
Corriente DC @pico (A) |  | Inversor 48 V
Carga promedio diaria (kW) |  | kWh/24h
Banco LiFePO4 recomendado (Ah) |  | Ah requeridos @90% DoD
Módulos LiFePO4 (5.12 kWh) |  | Celdas de referencia
Reserva considerada (días) |  | Editar en hoja de supuestos
Frecuencia / tensión | 48 Vcc / 60 Hz | Sistema monofásico 110 V
Notas | Ajusta simultaneidad y potencias reales