## Cargas
Equipo | Cantidad | Potencia_W | Horas_dia | Energia_diaria_Wh | Corriente_110V_A | Reserva_1_dia_Wh | Capacidad_Ah_48V_80DOD
Cocina eléctrica | 1 | 2000 | 1.5 | 3000 | 18.1818 | 3000 | 78.125
Olla multipropósito | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 9.0909 | 1000 | 26.0417
Cocina de inducción | 1 | 1800 | 1 | 1800 | 16.3636 | 1800 | 46.875
Refrigerador | 1 | 150 | 10 | 1500 | 1.3636 | 1500 | 39.0625
Nevera | 1 | 120 | 10 | 1200 | 1.0909 | 1200 | 31.25
Horno de aire | 1 | 1500 | 0.75 | 1125 | 13.6364 | 1125 | 29.2969
Batidora | 1 | 300 | 0.2 | 60 | 2.7273 | 60 | 1.5625
Microondas | 1 | 1200 | 0.5 | 600 | 10.9091 | 600 | 15.625
Lavadora semiautomática | 1 | 500 | 1 | 500 | 4.5455 | 500 | 13.0208
Ducha eléctrica | 1 | 4500 | 0.25 | 1125 | 40.9091 | 1125 | 29.2969
Televisor 55" | 1 | 120 | 5 | 600 | 1.0909 | 600 | 15.625
Ventiladores | 4 | 60 | 8 | 1920 | 0.54545 | 1920 | 50
Lámparas LED | 15 | 10 | 6 | 900 | 0.090909 | 900 | 23.4375
Split (AC) | 1 | 1500 | 6 | 9000 | 13.6364 | 9000 | 234.375
Cargadores de teléfonos | 2 | 10 | 3 | 60 | 0.090909 | 60 | 1.5625
Cargador de motorina | 1 | 500 | 2 | 1000 | 4.5455 | 1000 | 26.0417
Radio | 1 | 15 | 5 | 75 | 0.13636 | 75 | 1.9531
Teatro en casa 5.1 | 1 | 150 | 3 | 450 | 1.3636 | 450 | 11.7188

## Resumen
Concepto | Valor | Supuestos
Energía diaria total | 25.91 kWh/día | Suma de cargas listadas
Reserva 1 día | 25.91 kWh | 1 día de autonomía
Capacidad banco 48V (80% DOD) | 675 Ah | Descarga máxima 80%
Potencia FV recomendada | 7.04 kWp | PSH=5 h, rendimiento 92%, pérdidas 20%